## PLC1
PLC 1 |  |  |  | coils | 0
REFERENCIA | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-04DAL-2 | nStage | 3
PINS\SLOTS | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | nBand | 14
1 | E1P1 | E1P4 | B1VREF |  | 23
2 | E1P2 | E1P5 | B2VREF
3 | E1P3 | E1P6 | ----
4 | E2P1 | E2P4 | ---- |  |  | 0 | E1P1 | 14 | E1P4
5 | E2P2 | E2P5 | ---- |  |  | 1 | E1P2 | 15 | E1P5
6 | E2P3 | E2P6 | ---- |  |  | 2 | E1P3 | 16 | E1P6
7 | E3P1 | E3P4 | ---- |  |  | 3 | E2P1 | 17 | E2P4
8 | E3P2 | E3P5 | ---- |  |  | 4 | E2P2 | 18 | E2P5
9 | E3P3 | E3P6 | ---- |  |  | 5 | E2P3 | 19 | E2P6
10 | B1ADDN0 | B2ADDN0 | ---- |  |  | 6 | E3P1 | 20 | E3P4
11 | B1ADDN1 | B2ADDN1 | ---- |  |  | 7 | E3P2 | 21 | E3P5
12 | B1ADDN2 | B2ADDN2 | ---- |  |  | 8 | E3P3 | 22 | E3P6
13 | B1ACTIVE | ---- | ---- |  |  | 9 | B1ADDN0 | 23 | B2ADDN0
14 | B2ACTIVE | ---- | ---- |  |  | 10 | B1ADDN1 | 24 | B2ADDN1
15 | ---- | ---- | ---- |  |  | 11 | B1ADDN2 | 25 | B2ADDN2
16 | ---- | ---- | ---- |  |  | 12 | B1ACTIVE |  | ----
[6 empty] | 13 | B2ACTIVE |  | ----

## PLC2
PLC 2
REFERENCIA | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-16NE3 | P1-16ND3 | P1-16NE3 | ModBus REGS |  | ModBus COILS
PINS\SLOTS | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | SLOT 4 | SLOT 5 | SLOT 6 | SLOT 7 |  | SLOT 1 |  | SLOT 1 |  | SLOT 2 |  | SLOT 3 |  | SLOT 4 |  | SLOT 5 |  | SLOT 6 |  | SLOT 7 |  | SLOT 8 |  | SLOT 9 |  | SLOT 9 |  | SLOT 9
1 | E1S1P0 | E2S1P0 | E3S1P0 | MS1PSTIN | MP1DIBO | E1S1DIDO | E1S1CMDOK | 0 | MS2Position | 0 | E1S1HOME | 13 | E2S1HOME | 26 | E3S1HOME | 42 | UPElevMesanin | 52 | MACTPST1 | 58 | SELung1 | 67 | SELev1 | 76 | enableStage1 | 84 | DOWNELev1 | 93 | UPELev1 | 102 | MS2Bit0
2 | E1S1P1 | E2S1P1 | E3S1P1 | MS1PSTOUT | MP2DIBO | E1S2DIDO | E1S2CMDOK | 1 | MS3Position | 1 | E1S1POS1 | 14 | E2S1POS1 | 27 | E3S1POS1 | 43 | SEFeeder | 53 | MACTPST2 | 59 | SELung2 | 68 | SELev2 | 77 | enableStage2 | 85 | DOWNELev2 | 94 | UPELev2 | 103 | MS2Bit1
3 | E1S1CTRG | E2S1CTRG | E3S1CTRG | MS2PSTIN | MP3DIBO | E1S3DIDO | E1S3CMDOK | 2 | ESPulmones | 2 | E1S1POS2[NS] | 15 | E2S1POS2 | 28 | E3S1POS2 | 44 | FeederElevator | 54 | MACTMOT | 60 | SELung3 | 69 | SELev3 | 78 | enableStage3 | 86 | DOWNELev3 | 95 | UPELev3 | 104 | MS2Bit2
4 | E1S2P0 | E2S2P0 | E3S2P0 | MS2PSTOUT | MP4DIBO | E2S1DIDO | E2S1CMDOK |  |  | 3 | E1S1POS3 | 16 | E2S1POS3 | 29 | E3S1POS3 | 45 | SEBox2Sorter | 55 | servosSON | 61 | SELung4 | 70 | SELev4 | 79 | IFElev | 87 | DOWNELev4 | 96 | UPELev4 | 105 | MS2Bit3
5 | E1S2P1 | E2S2P1 | E3S2P1 | MMOTSORT | MP5DIBO | E2S2DIDO | E2S2CMDOK |  |  | 4 | E1S2HOME | 17 | E2S2HOME | 30 | E3S2HOME | 46 | FSMSorter | 56 | waitPause | 62 | SELung5 | 71 | SELev5 | 80 | IFSorter | 88 | DOWNELev5 | 97 | UPELev5 | 106 | MS3Bit0
6 | E1S2CTRG | E2S2CTRG | E3S2CTRG | SONE1 | MP6DIBO | E2S3DIDO | E2S3CMDOK |  |  | 5 | E1S2POS1 | 18 | E2S2POS1 | 31 | E3S2POS1 | 47 | FSMSorterEmpujador | 57 | E1S1POS2 | 63 | SELung6 | 72 | SELev6 | 81 | IFSorterEmpujador | 89 | DOWNELev6 | 98 | UPELev6 | 107 | MS3Bit1
7 | E1S2P0 | E2S3P0 | E3S3P0 | SONE2 | MP7DIBO | E3S1DIDO | E3S1CMDOK |  |  | 6 | E1S2POS2 | 19 | E2S2POS2 | 32 | E3S2POS2 | 48 | FSMEmpujador |  |  | 64 | SELung7 | 73 | SELev7 | 82 | IFEmpujador | 90 | DOWNELev7 | 99 | UPELev7 | 108 | MS3Bit2
8 | E1S2P1 | E2S3P1 | E3S3P1 | SONE3 | MP8DIBO | E3S2DIDO | E3S2CMDOK |  |  | 7 | E1S2POS3 | 20 | E2S2POS3 | 33 | E3S2POS3 | 49 | waitAvailableTask |  |  | 65 | SELung8 | 74 | SELev8 | 83 | IFElevAgain | 91 | DOWNELev8 | 100 | UPELev8 | 109 | MS3Bit3
9 | E1S3CTRG | E2S3CTRG | E3S3CTRG | SONM1 | MP9DIBO | E3S3DIDO | E3S3CMDOK |  |  | 8 | E1S3HOME | 21 | E2S3HOME | 34 | E3S3HOME | 50 | waitInitialFill |  |  | 66 | SELung9 | 75 | SELev9 |  |  | 92 | DOWNELev9 | 101 | UPELev9
10 | MS2P0 | MS3P0 | MS1P0 | ---- | MPSCS2BOX | MS1DIDO | MS1CMDOK |  |  | 9 | E1S3POS1 | 22 | E2S3POS1 | 35 | E3S3POS1 | 51 | waitElevadores
11 | MS2P1 | MS3P1 | MS1P1 | ---- | MPST1S1IN | SHOMEE1 | MS2CMDOK |  |  | 10 | E1S3POS2 | 23 | E2S3POS2 | 36 | E3S3POS2
12 | MS2P2 | MS3P2 | MS1CTRG | ---- | MPST1S1OUT | SHOMEE2 | MS3CMDOK |  |  | 11 | E1S3POS3 | 24 | E2S3POS3 | 37 | E3S3POS3
13 | MS2P3 | MS3P3 | ---- | ---- | MPST2S2IN | SHOMEE3 | SRDYE1 |  |  | 12 | MS2HOME | 25 | MS3HOME | 38 | MS1HOME | [13 empty] | servo | 1
14 | MS2CTRG | MS3CTRG | ---- | ---- | MPST2S2OUT | SHOMEM1 | SRDYE2 | [6 empty] | 39 | MS1POS1 | [14 empty] | 106
15 | ---- | ---- | ---- | ---- | SALRMS | MS1REFLEX | SRDYE3 | [6 empty] | 40 | MS1POS2 | [14 empty] | 107
16 | ---- | ---- | ---- | ---- | SALRMM1 | MS1BTNS | SRDYM1 | [6 empty] | 41 | MS1POS3 | [14 empty] | 108
109

## Hoja1
PLC 2
REFERENCIA | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-16ND3 | P1-16NE3 | P1-16NE3
PINS\SLOTS | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | SLOT 4 | SLOT 5 | SLOT 6 | SLOT 7
1 | E1S1P0 | E2S1P0 | E3S1P0 | MS1PSTIN | MP1DIBO | E1S1DIDO | E1S1CMDOK
2 | E1S1P1 | E2S1P1 | E3S1P1 | MS1PSTOUT | MP2DIBO | E1S2DIDO | E1S2CMDOK
3 | E1S1CTRG | E2S1CTRG | E3S1CTRG | MS2PSTIN | MP3DIBO | E1S3DIDO | E1S3CMDOK
4 | E1S2P0 | E2S2P0 | E3S2P0 | MS2PSTOUT | MP4DIBO | E2S1DIDO | E2S1CMDOK
5 | E1S2P1 | E2S2P1 | E3S2P1 | MMOTSORT | MP5DIBO | E2S2DIDO | E2S2CMDOK
6 | E1S2CTRG | E2S2CTRG | E3S2CTRG | SONE1 | MP6DIBO | E2S3DIDO | E2S3CMDOK
7 | E1S2P0 | E2S3P0 | E3S3P0 | SONE2 | MP7DIBO | E3S1DIDO | E3S1CMDOK
8 | E1S2P1 | E2S3P1 | E3S3P1 | SONE3 | MP8DIBO | E3S2DIDO | E3S2CMDOK
9 | E1S3CTRG | E2S3CTRG | E3S3CTRG | SONM1 | MP9DIBO | E3S3DIDO | E3S3CMDOK
10 | MS2P0 | MS3P0 | MS1P0 | ---- | MPSCS2BOX | MS1DIDO | MS1CMDOK
11 | MS2P1 | MS3P1 | MS1P1 | ---- | MPST1S1IN | SHOMEE1 | MS2CMDOK
12 | MS2P2 | MS3P2 | MS1CTRG | ---- | MPST1S1OUT | SHOMEE2 | MS3CMDOK
13 | MS2P3 | MS3P3 | ---- | ---- | MPST2S2IN | SHOMEE3 | SRDYE1
14 | MS2CTRG | MS3CTRG | ---- | ---- | MPST2S2OUT | SHOMEM1 | SRDYE2
15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SALRMS | SRDYE3
16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SALRMM1 | SRDYM1
PLC 1
REFERENCIA | P1-15TD2 | P1-15TD2 | P1-04DAL-2 |  | EXSYPZ | Posicion Z del servo de un elevador Y de la estacionX
PINS\SLOTS | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |  | EXSYCTRG | TRIGGER para enviar elevador X a una posicion Y
1 | E1P1 | E1P4 | B1VREF |  | MSXPOSY | Posicion Y del servo de un elevador X del mesanin
2 | E1P2 | E1P5 | B2VREF |  | MSXCTRG | TRIGGER para enviar el servo X del mesanin a una posicion
3 | E1P3 | E1P6 | ---- |  | MPST1SXIN | Posicion 1 del piston del servo X en el mesanin
4 | E2P1 | E2P4 | ---- |  | MPST2SXOUT | Posicion 2 del piston del servo X en el mesanin
5 | E2P2 | E2P5 | ---- |  | EXSYDIDO | Posicion Y del servo X de la presencia de la caja
6 | E2P3 | E2P6 | ---- |  | MPXDIBO | Indica si el pulmon X tiene una caja
7 | E3P1 | E3P4 | ---- |  | SRDYEX | Indica si el grupo de estacion X esta listo para moverse
8 | E3P2 | E3P5 | ---- |  | SHOMEEX | Indica si el grupo de estacion X ya esta calibrado
9 | E3P3 | E3P6 | ---- |  | SHOMEM1X | Indica si el grupo de mesanin X ya esta calibrado
10 | B1ADDN0 | B2ADDN0 | ---- |  | SALRMS | Indica si todos los elevadores se encuentran alarmados
11 | B1ADDN1 | B2ADDN1 | ---- |  | SALRMMX | Indica si el grupo de mesanin X se encuentra alarmado
12 | B1ADDN2 | B2ADDN2 | ---- |  | SONEX | Activa el grupo de estacion X
13 | B1ACTIVE | ---- | ---- |  | SONMX | Activa el grupo de mesanin X
14 | B2ACTIVE | ---- | ---- |  | MPXPSTIN | Señal del piston X de los pulmones
15 | ---- | ---- | ---- |  | MPXPSTOUT | Señal del piston X de los pulmones
16 | ---- | ---- | ---- |  | MSXPSTIN | Señal del piston X del servo
[5 empty] | MSXPSTOUT | Señal del piston X del servo
[5 empty] | MMOTSORT | Activa el motor del sorter
[5 empty] | MPSCS2BOX | Indica la presencia de la caja en el servo del mesanin
[5 empty] | XCMDOK | Indica que el servo X llego a la posicion